## Aspectos legales
Autoevaluación inicial de aspectos de legales |  | 24 Preguntas
Evaluación obtenida de Circular Nº3457 SUSESO
Aspecto | Pregunta | Medida | Comentarios
I. Organización de la prevención de riesgos | ¿La entidad empleadora cuenta con Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (RIHS) y/o Orden Higiene y Seguridad (RIOHS) actualizado, según corresponda? | El Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y/o de Orden Higiene y Seguridad, deberá contener una sección donde se informe los riesgos laborales atingentes a cada una de las tareas efectuadas en la empresa, las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo para evitar accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. | Se debe evidenciar: - RIHS o RIOHS (vigente y actualizado)
| ¿La entidad empleadora mantiene los registros actualizados de la recepción o entrega de RIHS o RIOHS a cada trabajador (a)? | La empresa debe generar un REGISTRO donde se indique el nombre, RUT, fecha y firma de cada trabajador de la empresa declarando haber recibido una copia gratuita del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y/o de Orden Higiene y Seguridad | Se debe evidenciar: - Registro de recpción del RIHS o RIOHS
| ¿La entidad empleadora cumple con la obligación de informar a sus trabajadores sobre riesgos laborales que entrañan sus trabajadores, las medidas de prevención y los métodos de trabajo correctos, de una manera oportuna y conveniente, manteniendo un registro de dicha actividad? | Se deberá informar a todos los trabajadores de la empresa acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Especialmente se deberá informar acerca de los elementos, productos y sustancias que deban utilizar los trabajadores en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la identificación de los mismos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos, dejando registro de la actividad señalada. | Se debe evidenciar: - Cumplimiento de la obligación de informar los riesgos laborales - Oportunidad - Registro de la actividad
| ¿En la entidad empleadora se ha constituido y se encuentra en funcionamiento el Comité Paritario de Higiene y Seguridad? (entidad empleadora con más de 25 trabajadores permanentes). | De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 54, es obligación de la empresa formar un Comité Paritario de Higiene y Seguridad, cuando en la empresa, faena, sucursal o agencia trabajen más de 25 personas. De la elección se levantará acta, en la cual deberá dejarse constancia de la información relacionada a la votación, la cual debe ser enviada a la Inspección del Trabajo, para validar la misma. | Se debe evidenciar: - Registro de constitución - Registro de actas
| ¿El Comité Paritario de Higiene y Seguridad cuenta con un programa de trabajo propio y se reúne como mínimo una vez al mes? | La empresa debe procurar que el Comité Paritario posea un programa de trabajo que contenga a lo menos las funciones básicas exigidas por la normativa legal vigente, otorgando las facilidades para que funcione adecuadamente. Dentro de lo mínimo que debe considerar esta los siguientes puntos: 1.- Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección. 2.- Vigilar, el cumplimiento tanto por parte de las empresas como de los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad. 3.- Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa. 4.- Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del trabajador; 5.- Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención de los riesgos profesionales, y 6.- Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo administrador respectivo. Además, la empresa debe velar por el correcto funcionamiento de los CPHS, generando que estos se reúnan en forma ordinaria una vez al mes; pero, podrán hacerlo en forma extraordinaria a petición conjunta de un representante de los trabajadores y de uno de los de la empresa. | Se debe evidenciar: -Programa de Trabajo - Reunión Mensual
| ¿El Comité Paritario de Higiene y Seguridad realiza investigación de las causas de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales? | La empresa debe procurar que el Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) efectué la investigación de todos los Accidentes de Trabajo y/o Enfermedades Profesionales, con el objeto de obtener las causas que los produjeron, para que se adopten las medidas de control adecuadas que eviten su repetición, las cuales deberán ser verificadas en forma periódica. | OK
II. Saneamiento básico | ¿La entidad empleadora cuenta con servicios higiénicos (o letrina sanitaria en caso de corresponder), de uso individual o colectivo, en cantidades adecuadas y si trabajaran hombres y mujeres, éstos se encuentran separados por sexo, en buen estado de limpieza y/o funcionamiento? | La empresa debe poseer en los lugares de trabajo, donde laboren hombres y mujeres, servicios higiénicos separados que dispongan al menos de excusados y lavatorios. El N° de excusados y lavamanos se debe determinar según la tabla contenida en el Art. 23 del Decreto Supremo N° 594, en todo caso, la cantidad mínima a implementar será de 1 excusado y 1 lavamanos. Se deberán considerar servicios diferenciados para hombres y mujeres según sea el caso, asimismo, se recomienda dotar de papel higiénico a estas instalaciones. | Se debe evidenciar: - Cantidad adecuada - Separados por sexo - Que se encuentran en buen estado de limpieaza y funcionamiento
| ¿La entidad empleadora cuenta con un sistema efectivo de sanitización, desratización y desinfección de las dependencias y áreas de trabajo? | La empresa debe generar un programa de sanitación y/o desinfección en baños y lugares similares para evitar la presencia de insectos, roedores u otro vector de interés sanitario. | Se debe evidenciar: - Programa de sanitización y/o desinfección
| Si el tipo de actividad de trabajo requiere del cambio de ropa, ¿existen vestidores (fijos o temporales) independientes para hombres y mujeres, con cantidad adecuada de casilleros y en buen estado general? | Dado que la actividad que desarrollan los trabajadores implica el cambio de ropa, se deberá implementar un recinto fijo o móvil para destinarlo como vestidor. El espacio interior de este recinto deberá estar limpio y protegido de condiciones climáticas externas. Cuando trabajen hombres y mujeres los vestidores deberán ser independientes y separados. | Se deberá evidenciar: - Cantidad - El buen estado
| Si el trabajo implica contacto con sustancias tóxicas o causa suciedad corporal, dispone de duchas con agua fría y caliente para sus trabajadores. | Debido al tipo de trabajo que se desarrolla en la empresa, se deberá disponer de duchas para sus trabajadores las cuales estarán dotadas tanto de agua caliente como fría. Toda empresa que tenga entre 1 y 10 trabajadores por turno deberá contar al menos con una ducha; si la empresa tiene entre 11 y 20 trabajadores deberá tener 2 duchas, y así sucesivamente. | Se deberá evidenciar: - La disposición de duchas con agua fría y caliente
| ¿El lugar de trabajo mantiene condiciones ambientales de ventilación confortables, por medios naturales o artificiales y que no causen molestias o perjudiquen la salud de los trabajadores (as)? | Los locales de trabajo se diseñarán de forma que por cada trabajador se provea un volumen de 10 metros cúbicos, como mínimo, salvo que se justifique una renovación adecuada del aire por medios mecánicos. En este caso deberán recibir aire fresco y limpio a razón de 20 metros cúbicos por hora y por persona o una cantidad tal que provean 6 cambios por hora, como mínimo, pudiéndose alcanzar hasta los 60 cambios por hora, según sean las condiciones ambientales existentes, o en razón de la magnitud de la concentración de los contaminantes. | Se debe evidenciar: - Las condiciones ambientales de ventilación
| ¿Si en la entidad empleadora se deben consumir alimentos, dispone de comedor fijo o móvil (según corresponda), separado de la(s) áreas de trabajo, con mesas y sillas de cubierta de material lavable, agua potable, cocinilla, lavaplatos, sistema de energía eléctrica y con un sistema de refrigeración para la conservación de alimentos? | Cuando por la naturaleza o modalidad del trabajo que se realiza, los trabajadores se vean precisados a consumir alimentos en el sitio de trabajo, se dispondrá de un comedor para este propósito, el que estará completamente aislado de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental y será reservado para comer, pudiendo utilizarse además para celebrar reuniones y actividades recreativas. En aquellos casos en que por la naturaleza del trabajo y la distribución geográfica de los trabajadores en una misma faena, sea imposible contar con un comedor fijo para reunir a los trabajadores a consumir sus alimentos, la empresa deberá contar con uno o más comedores móviles destinados a ese fin. Todo comedor destinado al consumo de alimentos por parte de los trabajadores, deberá estar provisto con agua potable para el aseo de manos y cara, mesas y sillas con cubierta de material lavable, piso de material sólido y de fácil limpieza, además de contar con sistemas de protección que impidan el ingreso de vectores. En el caso que los trabajadores deban llevar su comida al inicio del turno de trabajo, dicho comedor deberá contar con un medio de refrigeración, cocinilla, lavaplatos y sistema de energía eléctrica. | Se debe evidenciar: - Comedor separado de las áreas de trabajo - Mesas y sillas de cubierta de material lavable - Cocinilla - Lavaplatos - sistema de energía eléctrica
| ¿La entidad empleadora, mantiene el lugar de trabajo adecuadamente iluminado con luz natural o artificial dependiendo de la faena o actividad que en él se realice? | Todo lugar de trabajo, con excepción de faenas mineras subterráneas o similares, deberá estar iluminado con luz natural o artificial que dependerá de la faena o actividad que en él se realice. El valor mínimo de la iluminación promedio será la que se indica en la tabla del Artículo 103 del D.S. N°594. Los valores indicados en la tabla se entenderán medidos sobre el plano de trabajo o a una altura de 80 centímetros sobre el suelo del local en el caso de iluminación general. Cuando se requiera una iluminación superior a 1.000 Lux, la iluminación general deberá complementarse con luz localizada. Quedan excluidos de estas disposiciones aquellos locales que en razón del proceso industrial que allí se efectúe deben permanecer oscurecidos. La relación entre iluminación general y localizada deberá mantenerse dentro de los valores indicados en la tabla del Artículo 104 del D.S. N°104 | Se debe evidenciar: - Con registro las condiciones de iluminación
| La entidad empleadora toma las medidas necesarias contra las inclemencias del tiempo en los ambientes de trabajo (trabajo en faenas descubiertas, galpones o campo abierto). | En los trabajos que necesariamente deban ser realizados en locales descubiertos o en sitios a cielo abierto, se deberá proteger a los trabajadores contra las inclemencias del tiempo mediante la implementación estructuras provisorias de descanso cerradas que cuenten con techo, ventanas, sillas y que eviten el paso de la humedad. | Se debe evidenciar: - La entrega de ropa adecuada?
III. Condiciones de seguridad | ¿La entidad empleadora ha suprimido en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores? | De acuerdo al artículo 37 del Decreto Supremo N° 594/1999, deberá suprimirse en de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores. Todos los locales o lugares de trabajo deberán contar con vías de evacuación horizontales y/o verticales que, además de cumplir con las exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, dispongan de salidas en número, capacidad y ubicación y con la identificación apropiada para permitir la segura, rápida y expedita salida de todos sus ocupantes hacia zonas de seguridad. Las puertas de salida no deberán abrirse en contra del sentido de evacuación y sus accesos deberán conservarse señalizados y libres de obstrucciones. Estas salidas podrán mantenerse entornadas, pero no cerradas con llave, candado u otro medio que impida su fácil apertura. Las dependencias de los establecimientos públicos o privados deberán contar con señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicando el agente y/o condición de riesgo, así como las vías de escape y zonas de seguridad ante emergencias. Además, deberá indicarse claramente por medio de señalización visible y permanente la necesidad de uso de elementos de protección personal específicos cuando sea necesario. Los símbolos y palabras que se utilicen en la señalización, deberán estar de acuerdo con la normativa nacional vigente, y a falta de ella con la que determinen las normas chilenas oficiales y aparecer en el idioma oficial del país y, en caso necesario cuando haya trabajadores de otro idioma, además en el de ellos. | Se debe evidenciar: - MIPER
| ¿La entidad empleadora mantiene señalización de seguridad informativa, visible y permanente, indicando agentes y condiciones de riesgo además del uso obligatorio de elementos de protección personal específicos en caso de ser necesario? | En aquellas áreas o puestos de trabajo donde los riesgos no han podido ser eliminados se debe implementar señalizaciones de seguridad que indiquen prohibiciones, advertencias de peligro, obligaciones a seguir y demás informaciones que sean necesarias. Además, la empresa deberá indicar claramente por medio de señalización visible y permanente la necesidad de uso de elementos de protección personal específicos cuando sea necesario. Los símbolos y palabras que se utilicen en la señalización, deberán estar de acuerdo con la normativa nacional vigente, y a falta de ella con la que determinen las normas chilenas oficiales y aparecer en el idioma oficial del país y, en caso necesario cuando haya trabajadores de otro idioma, además en el de ellos | Se debe evidenciar: - Mantiene señalización de seguridad informativa, visible y permanente - Uso obligatorio de EPP específico
| ¿La entidad empleadora mantiene señalizadas las vías de evacuación, las redes de incendio y salidas de emergencia conforme la normativa? | Todas las vías de evacuación y sus accesos deberán identificarse mediante señalización de seguridad para facilitar la evacuación de los ocupantes hasta el exterior, minimizando cualquier posibilidad de confusión durante el recorrido de escape en situaciones de emergencia. | Se debe evidenciar señalización en: - Vías de evacuación - Redes de incendio - Salidas de emergencia
| ¿La entidad empleadora mantiene las instalaciones eléctricas y de gas de acuerdo a las normas establecidas por la autoridad competente? | Todo trabajo eléctrico deberá ser realizado por personal certificado por la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles) y contar con los registros donde se certifique el estado de la instalación eléctrica por este misma Superintendencia. Al mismo tiempo, para las instalaciones de gas se tiene que toda instalación de gas licuado debe contar con la certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) Además, se debe considerar que los empalmes de gas de red y los estanques para almacenamiento de gas licuado, se deben disponer de manera tal que en caso de incendio no impidan la evacuación del edificio y cuenten con dispositivos de fácil acceso para que los bomberos corten el suministro de gas. | Se debe evidenciar: - Instalaciones eléctricas - Instalaciones de gas
IV. Prevención de incendios y emergencias | ¿La entidad empleadora mantiene un instructivo, protocolo o plan de acción para la gestión del riesgo de emergencia y desastres (accidente, incendio, sismo, terremoto, derrames, escapes de gas, inundaciones, tsunami, atentado u otras situaciones que causen quiebres del proceso normal de trabajo)? | Conforme a lo indicado en el artículo 184 del Código del Trabajo, el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. En este sentido, el empleador debe mantener los instructivos, protocolos y/o planes de contingencias para los eventos inesperados (accidentes graves, incendio, sismo, inundaciones, tsunami u otras situaciones que causen quiebres del proceso normal de trabajo), los cuales deben ser practicados y conocidos por todo el personal de la empresa. | Se debe evidenciar: - Un instructivo, protocolo o plande acción
| ¿En la entidad empleadora se manipulan sustancias o se generan residuos peligrosos (en la generación, almacenamiento, transporte, eliminación o reciclaje), en condiciones de seguridad adecuadas según las exigencias del Ministerio de Salud? | Se deberán confeccionar e implementar procedimientos de seguridad, escritos, para todas aquellas operaciones con riesgo químico que puedan afectar al personal y/o a la comunidad. En estos procedimientos se deberán establecer las acciones y elementos necesarios para efectuar estos trabajos de manera segura, los cuales deberán estar disponibles para todos los trabajadores en sus puestos de trabajo. Además, todos los trabajadores deberán ser informados sobre los riesgos asociados al manejo de dichas sustancias y se les deberá instruir sobre la aplicación de métodos de trabajos seguros. Se recomienda dejar un registro escrito de esta actividad. | Se debe evidenciar: - Procedimiento de seguridad
| ¿La entidad empleadora cuenta con extintores de incendio adecuadamente mantenidos, en cantidad adecuada a las dimensiones de zona de trabajo, ubicados en lugares visibles, señalizados y de fácil acceso? | En la proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo y junto a las salidas se colocarán extintores portátiles los cuales deberán estar certificados y contar con un potencial mínimo de extinción de 4A-10BC para el caso de los extintores de polvo químico seco, o 10BC para el caso de extintores de CO2. Los extintores se ubicarán en sitios de fácil acceso y clara identificación, libres de cualquier obstáculo, y estarán en condiciones de funcionamiento máximo. Se colocarán a una altura máxima de 1,30 metros, medidos desde el suelo hasta la base del extintor. Los extintores deberán ser sometidos a revisión, control y mantención preventiva según normas chilenas oficiales, realizada por el fabricante o servicio técnico, de acuerdo con lo indicado en el decreto N° 369 de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por lo menos una vez al año, haciendo constar esta circunstancia en la etiqueta correspondiente, a fin de verificar sus condiciones de funcionamiento. Será responsabilidad del empleador tomar las medidas necesarias para evitar que los lugares de trabajo queden desprovistos de extintores cuando se deba proceder a dicha mantención. | Se debe evidenciar: - Cantidad adecuada de extintores - Mantención vigente - Ubicados en lugares visibles - Sañalizados - De fácil acceso
| ¿La entidad empleadora mantiene a los trabajadores instruidos y entrenados sobre la forma correcta de usar los extintores de incendio en caso de emergencia y cuenta con los registros correspondientes? | Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo deberá ser instruido y entrenado sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia. Se deberá dejar un registro escrito de esta actividad. | Se debe evidenciar: - Registro de instrucción - Registro de entrenamiento
V. Protección personal | ¿La entidad empleadora, realiza selección y proporciona a los trabajadores(as) sin costo y cualquiera sea su función que éstos desempeñen, los elementos de protección personal que cumplan con los requisitos que exige el riesgo a proteger, según la normativa D.S. Nº18 de 1982 del Ministerio de Salud? | El empleador deberá entregar a sus trabajadores, libres de costo, elementos de protección personal adecuados al riesgo a cubrir. Recuerde que el elemento de protección personal solamente reduce el daño pero no evita la ocurrencia de accidentes o enfermedades profesionales. Los elementos de protección personal deberán estar certificados. Al momento de la entrega el empleador deberá implementar un registro escrito donde conste el nombre del trabajador, elemento de protección entregado, fecha y la firma de recepción por parte del trabajador. | Se debe evidenciar: - Entrega de EPP - Certificación de los EPP
| La entidad empleadora , cumple con entregar capacitación/instrucción, teórico/práctica necesaria para el correcto uso y empleo de los elementos de protección personal a sus trabajadores(as). | El empleador garantizará la capacitación y organizará, en su caso, sesiones de entrenamiento para la correcta utilización de los elementos de protección personal (E.P.P.), además, informará al trabajador de los riesgos contra los que le protege el E.P.P. Se recomienda dejar un registro escrito de esta actividad. | Se debe evidenciar: - Registro de capacitación